附件2

2019年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）

产品检验方案

10010. 壳聚糖可吸收外科敷料

一、检验依据

1.《中国药典》
2. 产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 紫外吸光度 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 含量 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 无菌 | 《中国药典》 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许 复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.表中第4项不予复检。

4.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

5. 所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中

10020. 粘接剂（口腔充填修复）

一、检验依据

1.YY/T 0268-2008《牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第1单元：评价与试验》 
2.产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细胞毒性 | YY/T 0268-2008 产品技术要求（或注册产品标准） | 5.4 / | / | / | / | / |
| 2 | 单体残留 | 自拟方法 | / | / | / | / | / |
| 3 | 溶剂残留 | 自拟方法 | / | / | / | / |  |

三、综合判定原则

风险监测。

10030. 移动式X射线机

一、检验依据

1、GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2、GB 9706.12-1997《医用电气设备 第一部分 安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》
3、GB 9706.14-1997《医用电气设备 第2部分 X射线设备附属设备安全专用要求》
4、YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》
5、产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线管电压 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 加载时间 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 线对分辨率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 低对比度分辨率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 7.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 18f) / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 19 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | X射线设备的半价层 | GB 9706.12-1997 产品技术要求（或注册产品标准） | 29.201.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.14-1997 产品技术要求（或注册产品标准） | 24.101，24.102，24.103，24.104 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 电快速瞬变脉冲群 | YY 0505-2012 产品技术要求（或注册产品标准） | 36.202.4 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 浪涌 | YY 0505-2012 产品技术要求（或注册产品标准） | 36.202.5 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 | 若项目1~10出现不合格，则不进行浪涌试验 |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.若项目1~10出现不合格，则不进行浪涌试验。

6.若浪涌试验中样品未能通过试验测试，浪涌试验以及其他项目均不予复检。

10040. 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（免疫层析法）

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 最低检出限 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10050. 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 最低检出量 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 重复性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10060. 氯胺酮检测试剂盒（胶体金法）

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理性状 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阳性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 阴性参考品符合率 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 最低检测限 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 重复性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽验综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽验综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的均不包含在本检验方案中。 
5.如所抽产品为氯胺酮与其他毒品联检的试剂盒，检验项目仅针对氯胺酮检测。

10070. 地中海贫血基因检测试剂盒

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量400测试的样品适用 |
| 2 | 特异性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量400测试的样品适用 |
| 3 | 检测限 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量400测试的样品适用 |
| 4 | 重复性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 抽样量400测试的样品适用 |
| 5 | 准确性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 抽样量180测试的样品适用 |
| 6 | 特异性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 抽样量180测试的样品适用 |
| 7 | 检测限 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 抽样量180测试的样品适用 |
| 8 | 重复性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | 抽样量180测试的样品适用 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.样品若为封闭试剂（专机专用），由企业负责仪器安装、调试，保证仪器正常使用并出具证明。若正常检验过程中专用仪器不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
4.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。
5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10080. 定制式固定义齿

一、检验依据

产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件符合性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 2 | 牙冠颜色 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 3 | 表面光洁度 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 4 | 耐急冷热性能 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 5 | 孔隙度 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 6 | 接触点 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |
| 7 | 密合性 | 产品技术要求（或注册产品标准） | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以产品技术要求（或注册产品标准）中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10090. 睡眠呼吸暂停治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求
2.YY 0671.1-2009 睡眠呼吸暂停治疗第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备
3.产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 产品技术要求(或注册产品标准) | 6.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记的耐久性项目不予复检 |
| 2 | 输入功率 | GB9706.1-2007 产品技术要求(或注册产品标准) | 7.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 保护接地 | GB9706.1-2007 产品技术要求(或注册产品标准) | 18f） / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 产品技术要求(或注册产品标准) | 19 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 产品技术要求(或注册产品标准) | 49.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 6.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 使用说明书 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 6.8.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 技术说明书 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 6.8.3 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 电源或气源故障期间的自主呼吸 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 49.101 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 工作数据准确性 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 50 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 最大压力限制 | YY 0671.1-2009 产品技术要求(或注册产品标准) | 51.101 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

10100. 裂隙灯显微镜

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求
2.YY 0065-2007 眼科仪器 裂隙灯显微镜
3.YY 0065-2016 眼科仪器 裂隙灯显微镜
4.产品技术要求（或注册产品标准）

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜视角放大率允差 | YY 0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 左、右观察系统视角放大率允差 | YY 0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 变倍时物面的移动量 | YY0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 目镜视度最小调整范围 | YY0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 裂隙像最小宽度 | YY0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 裂隙像最小长度 | YY0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.2 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 最高视角放大率视场中心的分辨力 | YY0065-2016 产品技术要求（或注册产品标准） | 4.3.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 6.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 | 标记的耐久性项目不予复检 |
| 9 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 6.7 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 产品技术要求（或注册产品标准） | 19 / | 全部合格 | 是 | 原样 | 不考虑潮湿预处理后状态 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定为不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目应符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（或注册产品标准）。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。